## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
79 - ARCHIVADOR DE BLOQUES DE PARAFINA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: ARCHIVADOR DE BLOQUES DE PARAFINA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Archivador metálico
Para almacenamiento y clasificación de bloques de parafina
Módulos apilables y gran capacidad
Cada módulo está compuesto por 6 cajones con tope de seguridad
Cada cajón dispone de 12± guías metálicas extraíbles
Capacidad 4800 bloques por archivador aproximadamente
Dimensiones aproximadas 480x450x390mm
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: