## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
19 - SILLA DE RUEDA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SILLA DE RUEDA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 48
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
·Las dos ruedas trasera de 60 cm de diámetro y las dos ruedas delanteras de unos 20 centímetros aprox.
·Ancho total de la silla acostumbra a ser de unos entre 50 y 70 cm aprox.
·Profundidad del asiento de 40 cm. aproximadamente.
·Altura del respaldo de 45 cm. aproximadamente.
·El alto de la silla, con los reposapiés incluidos entre 89 y 105cm aprox.
· Capacidad de soportar 130 Kg o más
·El ancho de la silla, desde la ruedas trasera hasta el reposapiés acostumbra a ser de unos 120 cm aproximadamente."
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: