## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
197 - CINTA CAMINADORA ERGOMETRICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción:CINTA CAMINADORA ERGOMETRICA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Cinta de correr para rehabilitación y pruebas de esfuerzo, plataforma de altura muy baja sobre el suelo para facilitar el acceso del paciente.
Sistema de motor: DC de 1.5± hp, silencioso.
Con sistema de emergencia: freno de seguridad con cable de ruptura (cordón y conector magnético) y freno de botón de emergencia
Inclinación: entre 0° y 22°
Superficie de ejercicio: 150 x 50 cm
Monitor: LCD de 5"
Funciones: velocidad entre 1 a 12 Km/h
Peso máximo del usuario: 180 kg.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: