## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
91 - MESA PARA APOYO DE SILLONES P/DONANTES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MESA PARA APOYO DE SILLONES P/DONANTES
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Acero inoxidable con 4 patas con ruedas de giro de 360°, con frenos.
Dimensiones aproximadas: largo 90 cm. x profundidad 50 cm. x alto 90cm (+/- 1 cm)
Con dos bandejas, una superior y una inferior, lisa, sin sobreelevaciones.
Dos cajones del mismo material por debajo de la bandeja superior.
Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes.
Pricipio de medición
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: