## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
98 - BALANZA DE PRECISION DIGITAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BALANZA DE PRECISION DIGITAL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Pantalla LCD retroiluminada, pantalla de pesaje con dígitos de 15 mm de altura como mínimo y retroiluminación LED.
Funciones primarias con su propia tecla en el teclado.
Funcionamiento con batería interna.
Capacidad: 1200 mg como mínimo.
Lectura: 0.1 g, como mínimo.
Tamaño de plato: 140 x 150 mm como mínimo.
Tiempo de respuesta: 2 segundos aproximadamente.
Calibración: Externa automática.
Rango de tara: Escala completa.
Conexión eléctrica 220 V/50HZ
•Campo de pesaje hasta 400 g. Lectura de 0,4 g.
•Reproducibilidad 0,4 g.
•Linealidad +/- 0,2 g.
• Programa de ajuste y tara.
•manual de mantenimiento y uso.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: