## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
154 - MICROMOTOR DENTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MICROMOTOR DENTAL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Un Micromotor Odontologico, un contraangulo y pieza recta:
CARACTERISTICA TÈCNICA MINIMA: de aluminio anodizado de bajo nivel de ruido 65dB, sistema intra push bottom para fresas de baja rotacion, rotacion 18-16 krpm, presion de aire de 0,25 - 0,3 mpa, presion de agua de 0.2 - 0.23 Mpa.
Torque de 0.4 - 0.45 (N) conexión del acople tipo borden INTRA con irrigacion interna. con un aceite lubricante. El contraangulo deberà cumplir con las normas basicas internacionales de calidad.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: