## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
210 - CAMILLA TIPO BOBATH ADULTOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CAMILLA TIPO BOBATH ADULTOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
• Camastro para rehabilitación neurológica y ortopédica. Estructura de madera de pino o similar de primera calidad, varnizada de color natural.
• Medidas: 200 cm largo x 160 cm ancho x 50 cm alto (+/-5cm). Acolchado de 6 cm (espuma de alta densidad). Tapizado en polipiel, de textura suave y de facil limpieza.
•6 (seis) Patas rígidas con regatones plásticos anti-deslizantes.
3 | Garantía
Deberán contar con garantía de 1 (un) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación)
4 | Documentación
Contar con al menos 2 (dos) comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos identicos a los ofertados, tanto en el sector público o privado
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: