## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
118 - PORTA SUERO P/CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: PORTA SUERO P/CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Soporte para dosificación de medicamentosEstructura de acero inoxidable con 4 ganchos como mínimo.
Dimensiones aproximadas: Ancho base: 62 cm.
Regulable en altura: 120 cm – 220 cm.
Con 4 o 5 ruedas, giratorias 360° de PVC.
Soldadura hospitalaria - TIG
Estructura aerodinámica que no acumule fluidos
Sistema de regulación de fácil manejo y resitente
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: