## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
126 - SISTEMA DE MONITORIZACION DE LA TENSIÓN ARTERIAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SISTEMA DE MONITORIZACION DE LA TENSION ARTERIAL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 3
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia: |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
El monitor ambulatorio de presión arterial (MAPA) es un equipo que puede registrar la presión arterial en pacientes adultos y pediátricos de manera continua hasta 24 horas para determinar un diagnóstico más preciso.
Almacena más de 300 registros de usuario y 350 datos de la presión arterial ambulatoria
Dispositivo Monitor Ambulatorio de Presión Arterial
Pantalla LCD 2.4¨color
Presión diastólica: 10~215 mmHg
Presión media: 20~235 mmHg.
Rangos medición pediátrico Presión sistólica: 40~200 mmHg
Presión diastólica: 10~150 mmHg
Presión media: 20~165 mmHg
Rangos medición neonatal Presión sistólica: 40~135 mmHg
Presión diastólica: 10~100 mmHg
Presión media: 20~110 mmHg
Baterías recargables con cargador
Dimensiones aprox: L 257mmx A 68 mm x F 37 mm
Peso aprox 230 gr
Brazales: 5 tamaños adulto y 5 pediatrico
2 mangueras conectoras para Presion no Invasiva
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: