## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
8 - OTOSCOPIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: OTOSCOPIO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 57
Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Caracteristicas Técnicas | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Fibra Optica para una trasmisión de luz fria y sin obstrucciones
Lampara Halogena o LED de 2,5 V
Fabricado en cobre y ABS (o material similar), robusto y duradero
Dispositivo de conexión para la fácil y segura sujeción del cabezal al mango.
Sistema de apagado automatico de Bolsillo
Cabezal fabricado en ABS
Fácil cambio de la lámpara
Equipo incluye variedad de espéculos de oído reutilizables
Lente de Aumento 3X transparente para observar situaciones carnales en el oído con espectro completo. La lente de visión gran angular giratoria
3 | Garantía
El equipo deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por daños o desperfectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: