## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
110 - CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Teclado de alta durabilidad, número de teclas: 8 como mínimo.
•Visor digital, registro de leucocitos informando el total general y los valores correspondientes a cada tipo de celula.
•El conteo diferencial debe tener la capacidad de contar hasta 100 células, alarma sonora y bloqueo automático al llegar a la cuenta de cien celulas contadas.
• Número de ventanas Ventana: LCD 9×3-Digitos (Incluye para la cantidad total).
• Función de las teclas: 4 botones de funciones (+/-, %, RECONFIGURACION, FUNCION).
• Accesorio estándar: 3.3V 1.2A adaptador.
• Accesorio Opcional Impresora de 58mm.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: