## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
183 - PARAFINERO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: PARAFINERO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
• Equipo dispensador de parafina para uso terapeutico que incluye un contenedor de aluminio anodizado con capacidad minima de 3 litros.
• Dimensiones (+/- 2 cm): Exterior 37 cm largo por 21 cm de ancho y 19 cm de alto; interior: 28 cm de largo, 17 cm de ancho y 15 cm de alto.
• Rango de Temperatura: Hasta aprox 80 °C
3 | Garantía
Deberán contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 (dos) comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos identicos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: