## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
120 - CAJA DE CIRUGIA MENOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CAJA DE CIRUGIA MENOR
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 17
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | CARACTERISTICAS GENERALES | CUMPLE SI / NO | Observaciones
1 Pinza Hemostática mosquito curva 14cm
1 Pinza Hemostática mosquito recta 14cm
1 Pinza de Diseccion s/ Diente 14cm
1 Pinza de Diseccion con Diente 14cm
1 Porta agujas 14 cm
1 Tijera Mayo curva 14cm
1 Tijera Mayo recta 14cm
1 Mango de Bisturi Nº4
1 Par de Separadores Farabeuf
Caja de Acero Inoxidable con medidas acorde a los instrumentales solicitados.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: