## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
72 - CENTRIFUGADORA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CENTRIFUGADORA (CITOCENTRIFUGA)
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Modelo de sobremesa para Laboratorio.
Motor de rotación de por lo menos 2000 rpm.
Controlada por microprocesador.
Pantalla para visualización de programas, velocidad y tiempo.
Rotor con adaptadores para fácil carga y descarga de adaptadores y cámaras contenedoras.
Tapa con cierre de seguridad que impida la apertura durante la centrifugación.
Señalización de fin de ciclo a través de alarma audible.
Sistema de seguridad que alarme en caso de desbalanceo y de sobrecalentamiento de la cámara.
Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
Accesorios: Contenedores simples para captación de líquidos corporales con capacidad de por lo menos 1 ml (200x unidades) y Filtros de papel absorbentes descartables (5000x unidades).
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: