## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
24 - SATUROMETRO PORTATIL PEDIATRICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SATUROMETRO PORTATIL PEDIATRICO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 26
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Tipo de Display: LED
Saturación Oxigeno: + - 1% o mejor
Pulsos + -1 BMP (pulsos por minuto) o mejor
Saturación Oxigeno: 0 - 99% o mejor
Pulsos 40 - 254 BMP (pulsos por minuto)
Saturación de Oxigeno + - 3%
Apagado Automático
Con Bateria recargable
Estuche para guarda adecuada
Correa de seguridad
Capacitación de uso a tecnicos de por lo menos 2 horas.
Manual del Usuario en Español o cualquier otro idioma y su correspondiente traducción por traductor público matriculado
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: