## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
182 - MESA CON ESCOTADURA TRIPLE ADULTOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MESA CON ESCOTADURA TRIPLE ADULTOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Mesa tipo MDF con estructura de acero. Sistema de ajuste de altura manual o eléctrico, permitiendo al terapeuta ajustar la mesa a la altura adecuada para diferentes tratamientos
Tablero inclinable con un rango de inclinación de 0 a 30 grados, con patas regulables. Medidas minimas de las Escotaduras: ancho 38 cm, profundidad 24 cm
Medidas minimas de la mesa (+/-10 cm): Altura hasta 90 cm, Largo 80 cm, Profundidad 80 cm. Lavable
3 | Garantía
Deberán contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 (dos) comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos identicos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: