## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
14 - TENSIOMETRO ADULTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: TENSIOMETRO ADULTO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 23
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia: |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Construcción acorde a normas internacionales
•Manómetro con indicación analógica de diámetro no menor a 50mm para fácil lectura
•Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire
•Sistema de manguera que comunica el brazalete con el manómetro
•Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad
•Brazalete adulto con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo magnético, lavable hasta una temperatura de 60º C
•Estuche para guarda y transporte.
•Buena disposición de la escala del manómetro para una lectura exacta
•Partes metálicas cromadas
•Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg
•Brazalete con tubo o manguera adulto
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: