## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
22 - BALANZA BASCULA DIGITAL DE PAÑALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BALANZA BASCULA DIGITAL DE PAÑALES
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 3
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Configuración de mesa, tecnologia electronica con indicador digital, encendido a pulsación y desactivación automática.
Interruptor de encendido/apagado en el compartimiento de la batería (con fines de trasporte)
De fácil lectura en situaciones de trabajo con poca luz
Alimentado con baterías alcalinas sustituibles.
Capacidad: Desde 0 gramos hasta un máximo 5.000 gramos.
Manual de Instrucciones: El equipo debe estar acompañado del Manual de Instrucciones para uso, calibración y cuidados para el buen funcionamiento en idioma español
Precisión de lectura de 1 gramo
Escala de medición. Peso en gramos y kilogramos
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: