## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
214 - TURBILLON DE MMSS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: TURBILLON DE MMSS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Tanque para hidroterapia, estructura de acero inoxidable. Para tratamiento de miembros SUPERIORES, de forma ovalada.
Capacidad: 60- 80 litros. Medidas de la cubeta (+/- 2 cm): largo 64 cm x Ancho 33 cm x Profundidad 38 cm
Con sistema de drenaje. Con una turbina de altura ajustable, y dispone de control de presion para regulación de las burbujas. Flujo de agua 220 l/m. Motor: 0,75 CV - 0,55 KW - 3000 RPM – 550W – 3,5A. Cable de alimentación grado hospitalario.
Termómetro en °C para el control de la temperatura del agua.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: