## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
70 - BALANZA DE PRECISIÓN DIGITAL HASTA 20 KG.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BALANZA DE PRECISIÓN DIGITAL HASTA 20 KG.
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Balanza de precisión
Indicador digital.
Capacidad máxima [Máx.] 20 Kg. Legibilidad 0,1 g. Repetibilidad 0,3 g. Linealidad +/- 0,3 g.
Dimensiones del plato de pesaje: 195×195 mm
Programa de ajuste y tara. Rango de tara: -20 kg
Conexión electrica 220 V,
Manual de mantenimiento y uso.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: