## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
140 - CAMILLA GINECOLOGICA CON ESCALERILLA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CAMILLA GINECOLOGICA CON ESCALERILLA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Construcción en acero reforzado.
•Tapizado de gran densidad, espuma de poliuretano forrado en cuerina lavable.
•Pintura electrostática en polvo, con eficacia anticorrosiva por fosfatación.
•Taloneras y pierneras en acero inoxidable.
•Cabecero y piecero articulado mediante cremallera.
•Cubeta para restos.
•Banquillo de acceso (escalerilla con goma antideslizante).
•Regatones de goma antideslizante en las cuatro patas
•Medidas: 1,90m de largo x 0,70m de ancho aprox. y 0,85m de altura aprox. Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de +/- 0,05m aprox.
•Capacidad de 180Kg como mínimo
•ACCESORIO: Escalerilla de 2 peldaños, escalones texturizados, estructura esmaltada, con regatones de alto impacto para mayor estabilidad
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: