## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
81 - BANDEJA DE CARTON P/LAMINAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BANDEJA DE CARTON P/LAMINAS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 50
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Fabricadas en cartón
Para portas estándar 76x26mm aproximadamente
Dispone de ranura para fácil extracción del porta
Con tapa, índice y numerada
Capacidad de almenos 20 portas
Dimensiones 400x200x7mm aproximadamente
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: