## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
157 - SET DE DIAGNOSTICO FISIATRICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SET DE DIAGNOSTICO FISIATRICO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
ESTRUCTURA DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE.
MANGO PARA BATERÍAS
UN MANGO DE LINTERNA EN L PARA ILUMINAR LA CAVIDAD ORAL Y FARINGE CON PORTA Y BAJA LENGUAS.
DOS ESPEJOS LARÍNGEOS QUE SE ENSAMBLAN CON EL ILUMINADOR #4 Y #5
UN OFTALMOSCOPIO CON CARRETE DE LENTES CORRECTORES CON DIOPTRIAS DE 20 A -20
RINOSCOPIO CROMADO CON APERTURA VARIABLE
OTOSCOPIO CROMADO CON PUNTAS REMOVIBLES, TRES ESPÉCULOS REUSABLES 2.5 ;3.5; 4.5MM
MARTILLO DE PERCUSIÓN
DIAPASÓN DE ALUMINIO C 128 HZ
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: