## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
62 - BASURERO QUIRURGICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BASURERO QUIRURGICO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 12
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Balde de Acero inoxidable para quirofano con tapa
Porta Balde construido en Metal con pintura epoxi electrostatica
Capacidad de la Cubeta: 8 a 10 Litros
Accionamiento tipo pedal para apertura de la tapa y manual.
Con ruedas giratorias de 60mm aproximadamente
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: