## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
217 - CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 8764
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Destornilladores: Varios tipos y tamaños, con mango ergonómico y de acero resistente.
Llaves Allen: Diferentes medidas, fabricadas en acero endurecido y con recubrimiento anticorrosivo.
Pinzas: Diversas formas y tamaños, con material de acero inoxidable y mangos antideslizantes.
Multímetro: Medición de voltaje, corriente y resistencia, pantalla LCD retroiluminada y alta precisión.
Medidor de presión: Adecuado rango y precisión, con conexiones versátiles y adaptadores.
Lámpara de inspección: Intensidad suficiente, portátil y con fuente de energía conveniente.
Lubricantes y limpiadores: Formulación segura, no corrosiva, con aplicadores precisos.
Juego de llaves de tubo: Diversas medidas, material resistente y estuche de almacenamiento.
Cableado y conectores de repuesto: Compatibles, calidad del cableado y marcado claro.
Guantes y equipo de protección personal: Material resistente, variedad de tallas y cumplimiento normativo.
Manual de servicio y documentación técnica: Completo, actualizado y en formato digital e impreso.
Software de diagnóstico: Compatible, interfaz intuitiva y funcionalidades completas.
Componentes de repuesto: Variedad, marcado claro y almacenamiento organizado.
Etiquetas y marcadores: Durables, adhesivo fuerte pero removible y colores variados.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: