## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
169 - BIPEDESTADOR PRONO PEDIATRICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BIPEDESTADOR PRONO PEDIATRICO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
• Base movil con ruedas y frenos
• Plataforma reposapiés con inclianción ajustable
• Soportes blandos que entregan comodidad en el uso
• Mecanismos manuales de fácil uso y libres de mantención.
• Ruedas de goma y freno que facilitan el traslado.
• 5 posiciones en prono desde 45° a 85° ± 5° aprox.
• Rango de altura 80cm/150cm ±10cm aprox.
• Correa de sujeción pectoral.
• Correa de sujeción pélvica.
• Correas para rodillas.
• Correas de sujeción para pies.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: