## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Generador de campo magnético, emisiòn continua o pulsante, de alta intensidad y baja frecuencia, para fisioterapia, deporte, reumatología y neurología, para uso hospitalario o consultorio.
Pantalla táctil 7”
Alimentación: 220 V (50Hz - 60Hz)
Emisores: para 4 salidas estandar en simultaneo, tipo solenoide y difusor de campo magnético, en forma de electrodo plano y de túnel de 25 a 30 cm de diametro.
Programas preestablecidos, regulación manual de parámetros.
Frecuencia de 1 a 100 Hz.
Potencia: densidad del flujo de 1 hasta 300 Gauss
Guarda programas personalizados.
Con timer digital incorporado.
Con señal sonora de inicio y fin de la función.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: