## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
68 - MOLDES DE ACERO INOXIDABLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MOLDES DE ACERO INOXIDABLE
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1 Juego
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
1 Juego de moldes de acero inoxidable diseñado con alta calidad y precisión, este molde es una herramienta esencial para garantizar la reproducibilidad de los experimentos.
Superficie fina pulida con esquinas redondeadas.
20 unidades de 15x15 mm; 20 unidades 24x24 mm; 20 unidades 30 x 24 mm
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: