## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
204 - SILLA DE CUADRICEPS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción:SILLA DE CUADRICEPS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Equipo de fisioterapia y rehabilitación. Estructura tubular de acero, cubierto con pintura electrostática. Tapizado con polipiel de alta resistencia, de fácil limpieza.
Para todo tipo de ejercicios de flexión-extensión de rodilla, extremidades inferiores, extensión de cadera, recuperación y potenciación isotónica concéntrica y excéntrica.
Medidas: 117 alto x 115 ancho x 115 largo cm (+/-3 cm). Calidad y cantidad de mancuernas: 1,25 kg cada una, 6 piezas en total
3 | Garantía
Deberán contar con garantía de 1 (un) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación)
4 | Documentación
Contar con al menos 2 (dos) comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos identicos a los ofertados, tanto en el sector público o privado
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: