## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
85 - EQUIPO DE TINCIÓN AUTOMÁTICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: EQUIPO DE TINCIÓN AUTOMÁTICA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Capacidad de Tinción: Hasta 5 cestillos simultáneos, cada uno con 30 porta objetos.
•Programación: Hasta 20 programas, con hasta 50 pasos cada uno.
•Periodo de Inmersión: De 1 segundo a 59 minutos y 59 segundos por paso.
•Agitación: Programable e independiente para cada estación, con parámetros seleccionables de amplitud, velocidad y número de agitaciones.
•Escurrido: Minimiza el arrastre de reactivos.
•Reactivo: Máximo 19.
•Lavado: Máximo 3.
•Carga: Máximo 2."
•Descarga: Máximo 3 (o 2 si tiene estación de secado).
•Secado: Disponible solo en SS-30H.
•Volumen de las cubetas de reactivo: 300 ml.
•Temperatura de la estación de secado: De 30 a 70ºC.
•Extracción de vapores: Con filtro de carbón activo.
•Alimentación Eléctrica: 100-240 VAC / 50-60 Hz.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: