## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
200 - EQUIPO DE ELECTROANALGESIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción:EQUIPO DE ELECTROANALGESIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 3
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Equipo de corrientes mùltiples de electroterapia, con dos canales de salida, para generar tratamientos de estimulacion muscular con onda rectangular bipolar/simétrica, estimulación muscular con onda rectangular monopolar, electroanalgesia T.E.N.S. con onda bipolar/simétrica, electroanalgesia T.E.N.S. con onda monopolar y ondas triangulares de crecimiento progresivo, que permiten tratar músculos denervados gracias a la emisión de pulsos de crecimiento progresivo. Con varios electrodos y cables adicionales, 4 canales para aplicaciones, programas pre establecidos o más. Programaciòn con timer temporizador 5min, 10 min, 15 min o manual.
Con sistema de seguridad anti- shock, que elimina por completo la emisión de contracciones involuntarias indeseadas y a alta intensidad. Frecuencias variables: entre 1 y 35 Hz. (Contractor muscular) y entre 1 y 120 Hz. (Electroanalgesia T.E.N.S.)
Accesorios: 4 Cables de 2 Pines cada uno, 36 electrodos o mas. Manual de funcionamiento en español.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: