## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
194 - BICICLETA ESTATICA DE FISIOTERAPIA HORIZONTAL ERGONOMETRICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción:BICICLETA ESTATICA DE FISIOTERAPIA HORIZONTAL ERGONOMETRICA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Tipo de Bicicleta HORIZONTAL.
Con asiento ajustable, que envuelve la zona lumbar, para evitar que la espalda se recargue.
Con pedales antideslizantes. Panel digital multifunción tiempo, velocidad, distancia, calorías quemadas y frecuencia cardíaca.
Sistema de resistencia magnética que se modifica desde la consola.
8 a 12 niveles de resistencia magnética.
Peso máximo soportado 150 kg.
Equipada con ruedas frontales para su fácil traslado.
Transmisión por correa.
Incluye manual del usuario en idioma español, ingles y protugues.
Incluye las llaves de ajuste.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: