## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
164 - BALSA SECCIONAL PARA EL AGUA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: BALSA SECCIONAL PARA EL AGUA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
CARACTERISTICAS GENERALES
Permite la interacción con el agua mientras reduce la ansiedad.
Sostiene y acuna el cuerpo.
Las correas de los hombros se colocan sobre los brazos para un ajuste fácil.
Material: Espuma de flotación marina, una espuma de polivinilo de celda cerrada.
Medidas uso adulto 127cm de largo, 81cm de ancho, de 137 a 188cm de alto. Aproximadamante.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por daños o desperfectos de fábrica.
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: