## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
188 - VIBRADOR PORTATIL TERAPIA RESPIRATORIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: VIBRADOR PORTATIL TERAPIA RESPIRATORIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
* Percusor de mano que se utiliza en aplicaciones de terapia respiratoria.
* Totalmente autónomo y con un peso de menos de 2 Kg., que permita libertad de movimiento y portabilidad
* Velocidad: 20 a 50 ciclos por segundo (CPS)
* Dispositivo de mano portátil y liviano
* Empuñadura de goma suave y cómoda
* Con cable de alimentación 220V/50 Hz
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: