## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
LAVADORA ULTRASONICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: LAVADORA ULTRASONICA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Lavado completo por ultrasonidos para eliminar materiales orgánicos o sintéticos
•Limpia uniformemente todo el material, incluso en los lugares de difícil acceso
•Ajuste del tiempo de funcionamiento para diferentes aplicaciones de limpieza
•Interrupción automática del calentamiento por falta de agua
•Refrigerador de enfriamiento con disipación de calor indicada para operaciones continuas
•Potencia ulltrasónica 70w aprox.
•Potencia calentamiento 100w aprox.
•Capacidad 2500 ml aprox.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: