## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CAJA DE PRUEBA METAL CON ARMAZON DE PRUEBA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CAJA DE PRUEBA METAL CON ARMAZON DE PRUEBA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia: |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
CAJA DE LENTES DE PRUEBA, ±266 PIEZAS
Marco de Prueba de lentes: Distancia interpupilar ajustable entre 48 mm (o menor) a 80mm (o mayor).
Marcación de ejes de astigmatismo de 0 a 180°. Marco ajustable en angulación y longitud. Capacidad de acomodar 3 probines como mínimo.
Maletin de metal que ncluye Armazón de prueba universal:
- Esferas:40 pares de lentes cóncavos y convexos
- 25D a 6.00D en pasos de 0,25
- 50D a 10.00D en pasos de 0,50
- 00D a 15.00D en pasos de 1,00
- 00D a 20.00D en pasos de 2,00
- Cilindros:20 pares de cóncavos y convexos
- 25D a 6.00D en pasos de 0,25
- 50D a 6.00D en pasos de 0,50
- Prismas:12 unidades
- 5 (2) 1,0 a 10,0 en pasos de 1,0
- Accesorios: 14 piezas
- RF GF BL PL (2) MR (2) CL FL (2) PH (2) de las SS
- PF Crosscylinder x 0,25 x 0.50"
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: