## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MESA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA PEQUEÑA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MESA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA PEQUEÑA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Mesa para instrumental con estante superior con reborde de protección en tres lados y estante inferior liso.
•Material: acero inoxidable 18/10.
•Debe tener 4 ruedas de 75 mm aprox de diámetro desarrolladas con parachoques, dos de ellas con freno.
•Medidas: Largo: 90 cm aprox.
•Ancho: 40 cm aprox.
•Altura: 80 cm aprox, Peso: 10 kg.
•Capacidad de cargar hasta 30 kilos
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: