## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
SILLONES PARA DONANTES DE SANGRE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SILLONES PARA DONANTES DE SANGRE
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Estructura interior y cuerpo de acero.
Recubierto en cuero vinílico lavable.
Posa brazos acolchados.
Posa brazos regulable en altura.
Almohadón de asiento y respaldo independiente.
Accionamiento eléctrico.
Posición de Trendelemburg.
Ruedas giratorias con frenos.
Alimentación eléctrica: 220V/ 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
Portasueros.
Calificación de insatalación y operación.
Calibración, garantía, mantenimiento y repuestos por 2 años.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: