## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
OFTALMOSCOPIO PORTATIL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: OFTALMOSCOPIO PORTATIL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 20
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Rueda de lentes con valores de corrección dentro del rango de +35 dpt (o mayor) a -35 dpt (o menor).
Indicador de valores de corrección.
Pivote de centraje.
Interruptor de filtros
Ranura para centrado de pivote de la lámpara.
Diafragmas de campo de iluminación, al menos 6 (seis).
Accesorio de conducción de luz para funcionamiento con luz fría.
Lámpara halógena y/o luz de cobalto. En caso de Halogena, incluir 3 (tres) focos adicionales en calidad de repuestos.
Cada oftalmoscopio deberá venir con su respectivo mango. El mango debe ser bateria recargable con conexion para fuente de alimentacion. Debe ser de metal. EL mango debe contar con regulador de intensidad.
Cable de alimentación eléctrica con toma tipo Schuko
Cobertores contra polvo geométricamente similar a la superficie externa del equipo.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: