## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
SET DE LARINGOSCOPIO CON HOJAS ADULTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SET DE LARINGOSCOPIO CON HOJAS ADULTO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 42
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Iluminacion por fibra optica
Hojas curvas intercambiables de Macintosh Nº 3, 4, 5
Mango con estructura antideslizante de metal
Pilas tipo C
Incluye:
2 focos de repuesto por cada hoja
2 Pares de Pilas Tipo C
Estuche para guarda y transporte
3 | Garantía
Los equipos deberán contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: