## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CPAP DE BURBUJAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CPAP DE BURBUJAS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 4
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Capacidad de generar oxigenación de alto flujo con cánula nasal y/o mascarillas adecuadas según el tamaño del paciente.
•El dispositivo debe estar compuesto por un mezclador (BLENDER) que permite configurar la concentración de O2 desde 21% a 100%.
•Regulador de flujo dual con las opciones de APROX. 0-3 litros/minuto y 0-15 litros/minuto respectivamente.
•Permite el uso para reanimación, alto flujo, bajo flujo y CPAP Burbuja.
•Permite alto flujo en pacientes prematuros, infantes y pediátricos.
• Debe contar con un analizador de O2 integrado al equipo.
•Equipos descartables para máquinas de alto flujo neonatal/pediátrico
•kit circuito de alto flujo, con cánula nasal.
•Kit Humidificador con servo controlado.
•Kit para CPAP (con mascarillas adaptables, con válvula de Cpap intercambiables de diferentes tamaños: Petite, extrapequeño, a grandes.
•Accesorios descartables, 10 unidades por equipo
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: