## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MESA ELECTRICA MOTORIZADA PARA AUTOREFRACTOMETRO Y LAMPARA DE ENDIDURA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: MESA ELECTRICA MOTORIZADA PARA AUTOREFRACTOMETRO Y LAMPARA DE ENDIDURA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas
Normas de calidad generales: ISO 13485.
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Mesa con regulación eléctrica de altura
Elevación por medio de columna motorizada
Cómodos interruptores de operación
Con toma para conexión del equipo a usar en la mesa
Con cajón para guardar accesorios
Dimensiones de la tabla: 560 x 480 mmmo mayor
Rango de elevación: 180mm
Mínima Altura: 630mm
Máxima Altura: 810mm
Peso: 21 kg
Taburete de altura regulable a gas: 2 (dos)
Alimentación eléctrica: 220 VAC/50Hz.
Cable de alimentación eléctrica con toma tipo Schuko
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: