## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
SEPARADOR DE PLASMA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SEPARADOR DE PLASMA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 12
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Equipo diseñado para la separación manual de la sangre en sus diferentes hemocomponentes.
Material: base y cuerpo de material anticorrosivo(acero inoxidable) de facil limpieza y desinfección con placa que ejerce presión mayor o igual a 20 N de metacrilato transparente de alta resisitencia que facilita el control del proceso.
Aplicable a bolsas de sangre de de volumen entre 100 a 450ml.
Peso: aproximado 3k.
Dimemsiones aproximadas: 165 x 250 x 250 mm
•Manejo sencillo y diseño intuitivo para uso ergonómico y económico.
•Durabilidad prolongada incluso con un uso intenso.
•Tecnología Inteligente"
•Compatible con cualquier bolsa de sangre.
•Materiales anticorrosión para fácil desinfección.
•Presión uniforme sobre la bolsa centrifugada para resultados precisos.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO:

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: