## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
GABINETE DE SEGURIDAD P/LIQUIDOS INFLAMABLES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: GABINETE DE SEGURIDAD P/LIQUIDOS INFLAMABLES
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Gabinete para Inflamables con capacidad de almacenamiento 300 a 350 litros o equivalente
•Mango: Palanca.
•Incluye: ± (4) Pies Niveladores Ajustables y Etiqueta de Advertencia de Peligro.
•Acabado: Pulvirrevestido.
•Repisas: 2 como minimo
•Tipo de Puerta: Con Bisagras.
•Normas: OSHA, NFPA Código 30, FM.
•Material: Acero, color amarillo o rojo
•Tipo de Manija de la Puerta: Empotrada.
•Clasificación de Fuego: Non-Combustible.
•Incluye Rodillos: No.
•Tipo de Almacenamiento: Cabinete
•Estándar OSHA: 1910.106.
•Otros Estándares: FM Approved, IFC, NFPA 1.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: