## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
ESPIROMETRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: ESPIROMETRO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Espirómetro de Wrigt
Espirometría de alta calidad con conectividad a PC y redes
Batería interna recargable con autonomía de hasta 2 horas, como mínimo
Pantalla LCD
Debe cumplir con los estandares de precisión
Muestras FVC
FEV1
FEV1%
PEF"
Más de 50 parámetros de pruebas
Comparación pre-post broncodilatador
Respiración única
Respiración múltiple
Curvas F/V o V/T visibles en tiempo real
Incentivo infantil con efectos sonoros
Impresión de resultados
Instalación y puesta en funcionamiento
Capacitación al personal usuario del equipo
Manuales de uso del equipo al personal usuario del equipo
Capacitación de mantenimiento al Personal Técnico
Provisión de manuales técnicos al Personal Técnico
Provision de boquillas reutilizables (100 unidades)
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: