## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
RADIOVISIOGRAFO CON NOTEBOOK
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: RADIOVISIOGRAFO CON NOTEBOOK
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Tecnología de captador: CMOS, escindilador, fibra óptica.
•Tamaño del píxel: ± 20 x ± 20 µm.
•Resolución teórica: ± 25 pl/mm.
•Resolución real: > ±18 pl/mm.
•Dimensiones externas Talla 1: ± 25 x ± 39 mm.
•Dimensiones externas Talla 2: ± 31 x ± 42 mm.
•Superficie activa Talla 1: ± 600 mm2 (± 20 x ± 30 mm).
•Superficie activa Talla 2: ± 884 mm2 (±26 x ±34 mm).
•Número de píxeles Talla 1: ± 1,40 millones.
•Número de píxeles Talla 2: ± 3,10 millones.
- ESPECIFICACIONES NOTEBOOK:
•Procesador: 8va generacion o superior, 3.0 ghz.
•Memoria ram: 8 gb ddr4.
•Pulgadas: ± 15.
•Disco duro de estado solido: 500gb.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: