## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
SILLA DE RUEDAS REBATIBLE PEDIATRICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: SILLA DE RUEDAS REBATIBLE PEDIATRICA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
IMAGEN DE REFERENCIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
• Silla de ruedas plegable pediátrica, respaldo rebatible.
• Estructura metálica de aluminio recubierta con pintura epóxica resistente a los golpes y a la corrosión.
• Asientos tapizados reforzado de Nylon color oscuro. Incluye cinturon de seguridad.
• Posabrazos rectos acolchados, rebatibles, no desmontables.
• Apoya pies regulables a presión, rebatibles
• Ruedas traseras neumáticas de poliuretano de 60 cm de diametro (+/- 5 cm) y delanteras de caucho sólido de 15 cm de diametro (+/-5 cm), frenos de accionamiento manual a palanca bilateral, que operen sobre las ruedas posteriores.
• Ancho de asiento: 45 cm com mínimo
• Profundidad del asiento: 41cm minimo
• Altura de asiento 55 cm (+/- 5 cm)
• Peso maximo del usuario 75 kg (+/- 10 Kg).
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: