## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
PH-METRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: PH-METRO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
• Pantalla LCD.
• Peso menor a 5 kg.
• Registro de datos de pacientes de hasta 1.000 pacientes aprox.
• Con control de calidad.
• Conexión para PC por puerto USB.
• Posibilidad de realizar por lo menos los siguientes análisis: pH , pCO2 , pO2 , Na , K , Cl, Ca, Glu, Hct.
• Resultados en 60s o menos.
•Debe medir pH /rango de medición de pH: 0 a 14 pH / con precisión de ± 0,02 pH
•Fuente de alimentación: Pilas AAA o corriente eléctrica. Posibilidad de calibración de pH de 4,7 y 9
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: