## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CAJA DE COLUMNA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CAJA DE COLUMNA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
Material: Acero Inoxidable
Contener almenos .
Dos insertos para columna. O más.
Dispositivo de Posicionamiento para tornillos lumbares:
70-7787 para tornillos de 05 mm
70-7757 para tornillos de 05.5 mm
70-7758 para tornillos de 06.5 mm
Dispositivo de empuje de Varillas con mango en T (70-7782).
Funda de Protección de 5 mm para 70-7780 (70-7759).
Destornillador Quirúrgico pedicular (70-7780).
Cable Guía (alambre) (70-7781).
Pinza Quirúrgica para doblar Varillas P/Spine (70-7785).
Destornillador P/Spine para Tornillos de Fijación (70-7788):
Vaina Guía para 70-7788 (70-7809).
Llave Dinamométrica P/Spine 8Nm forma T (70-7790).
Dispositivo Anti-rotación (70-7791).
Medidor de Profundidad P/Spine (70-7794).
Pinza Sujetadora de Varilla P/Spine (70-7795).
Trocas Canulado para 70-7796 A/B (70-7796).
Pasador de posicionamiento P/Spine con volante de mano (70-7796A).
Dispositivo de fijación P/spine para 70-7796 (70-7796B).
Forceps de Distracción P/Spine (70-7797).
Fórceps de Compresión P/Spine (70-7798).
Manija en T P/Spine (70-7799).
Pinza de Palanca de Vértebras P/Spine Curva (70-7808).
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: