## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
GABINETE DE SEGURIDAD P/PRODUCTOS CORROSIVOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: GABINETE DE SEGURIDAD P/PRODUCTOS CORROSIVOS
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
| Imagen de referencia |  | Imagen del producto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | Observaciones
•Cubetos extraíbles en plástico, con Homologación General de Construcción
•Capacidad de almacenamiento 300 a 350 litros o equivalente
•Cuerpo de chapa de acero fino lacado
•Canales de ventilación no metálicos, libres de corrosión
•Material: Chapa de acero color azul celeste
•Dimensiones L x A x H [mm]:597 x 603 x 1965 APROX.
•Dimensiones interiores L x A x H [mm]:485 x 565 x 915 APROX.
•Peso (kg):156 APROX.
•Capacidad de carga cajones (kg):25 APROX.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
PRECIO: